## Enid_Todos_los_parametros
Fecha (aaaammdd) | Observaciones | Muestra | Latitud | Longitud
In situ
[5 empty] | pH | t°C | Cond. (μs/cm) | t°C | Disco de Secchi (cm) | Color / Olor del agua | Sól. susp. (mg/L) | Turbiedad (NTU) Hach Prog 95 (orig) | Turbiedad (NTU) (dupl) | Turbiedad (NTU) Prom | Turbiedad (EBC) Hazemeter (orig) | Turbiedad (EBC) Hazemeter (dupl) | Turbiedad Hazemeter (EBC) Prom | Equivalencia Hach-Hazemeter (EBC) | precipitaciones
20230511 |  | p1 | -58.868 | -27.4647 | 6.8 | 22.6 | 141.1 | 22.8 |  |  | 198 |  |  | 185.5 |  |  |  | 46.375
|  | p2 | -58.8667 | -27.4663 | 6.8 | 22.6 | 120.4 | 22.8 |  |  | 150 |  |  | 127 |  |  |  | 31.75
|  | p3 | -58.8649 | -27.4681 | 6.7 | 22.6 | 88.4 | 22.9 |  |  | 101 |  |  | 67.5 |  |  |  | 16.875
|  | p4 | -58.8634 | -27.4692 | 6.8 | 22.6 | 78.8 | 22.9 |  |  | 95 |  |  | 35.5 |  |  |  | 8.875
|  | p5 | -58.8625 | -27.4706 | 6.9 | 22.8 | 70.2 | 23 |  |  | 69 |  |  | 15 |  |  |  | 3.75
|  | p6 | -58.8607 | -27.4727 | 6.9 | 22.7 | 66.1 | 23 |  |  | 65 |  |  | 4 |  |  |  | 1
|  | p7 | -58.8591 | -27.4733 | 7 | 22.7 | 66 | 23.2 |  |  | 64 |  |  | 4.5 |  |  |  | 1.125
|  | p8 | -58.857 | -27.4741 | 6.9 | 22.7 | 66.1 | 22.9 |  |  | 56 |  |  | 6 |  |  |  | 1.5
20231212 |  | p1 | -58.8683 | -27.4647 | 7.86 | 27.4 | 85.2 |  | 40 |  | 86 |  |  | 39.5
|  | p2 | -58.8678 | -27.4658 | 7.09 | 27.4 | 77.2 |  | 45 |  | 83 |  |  | 39
|  | p3 | -58.8652 | -27.4664 | 6.84 | 27.4 | 73 |  | 52 |  | 72 |  |  | 29.5
|  | p4 | -58.8634 | -27.4679 | 6.76 | 27.4 | 67.5 |  | 60 |  | 67 |  |  | 20
|  | p5 | -58.8623 | -27.469 | 6.77 | 27.4 | 64.9 |  | 70 |  | 64 |  |  | 19
|  | p6 | -58.8605 | -27.4708 | 6.75 | 27.4 | 63.2 |  | 88 |  | 64 |  |  | 17.5
|  | p7 | -58.8589 | -27.4725 | 6.72 | 27.4 | 63 |  | 90 |  | 63 |  |  | 17
|  | p8 | -58.8567 | -27.4734 | 8.82 | 27.4 | 62.9 |  | 92 |  | 63 |  |  | 15.5
20240520 |  | p1 | -58.8681 | -27.4645 | 6.9 | 18.4 | 103.3 | 18.6 | 11 |  | 110 | 168 | 168 | 168 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 42
|  | p2 | -58.867 | -27.4652 | 6.8 | 18.4 | 97.3 | 18.8 | 12 |  | 106 | 161 | 161 | 161 | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 40.25
|  | p3 | -58.8656 | -27.4662 | 6.9 | 18.7 | 88.7 | 19 | 12 |  | 96 | 130 | 130 | 130 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 32.5
|  | p4 | -58.8642 | -27.4674 | 7 | 18.8 | 76.8 | 19.2 | 15 |  | 79 | 94 | 94 | 94 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 23.5
|  | p5 | -58.8628 | -27.4693 | 6.9 | 19 | 68 | 19.3 | 21 |  | 74 | 63 | 63 | 63 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 15.75
|  | p6 | -58.8616 | -27.4705 | 7 | 19 | 64.3 | 19.4 | 24 |  | 72 | 53 | 53 | 53 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 13.25
|  | p7 | -58.8598 | -27.4722 | 7 | 19.3 | 59.7 | 19.6 | 33 |  | 67 | 34 | 34 | 34 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.5
|  | p8 | -58.8579 | -27.4732 | 7.1 | 19.3 | 58.1 | 19.6 | 41 |  | 163 | 27 | 27 | 27 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 6.75
20240530 | soleado | p1 | -58.8689 | -27.4651 | 7.6 | 16.7 | 98.3 | 16.8 | 6 | turbia |  | 135 | 135 | 135 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 0.58 | 33.75 | 24.46
|  | p2 | -58.8667 | -27.4656 | 7.7 | 16.4 | 90.2 | 16.7 | 6 |  |  | 137 | 137 | 137 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 0.58 | 34.25 | 28.88
|  | p3 | -58.8653 | -27.4675 | 7.8 | 16.4 | 72.4 | 16.7 | 11 |  |  | 88 | 88 | 88 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 0.58 | 22 | 18
|  | p4 | -58.8636 | -27.4698 | 7.8 | 16.5 | 61.9 | 16.8 | 23 |  |  | 54 | 54 | 54 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 0.58 | 13.5 | 11.26
|  | p5 | -58.8624 | -27.4709 | 7.8 | 16.5 | 58 | 16.8 | 27 |  |  | 41 | 41 | 41 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 0.58 | 10.25 | 7.85
|  | p6 | -58.8607 | -27.473 | 7.8 | 16.6 | 55.1 | 16.7 | 41 |  |  | 29 | 29 | 29 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.58 | 7.25 | 5.77
|  | p7 | -58.8593 | -27.4735 | 7.8 | 16.6 | 52.9 | 16.9 | 53 |  |  | 23 | 23 | 23 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 0.58 | 5.75 | 5.05
|  | p8 | -58.8576 | -27.4742 | 7.8 | 16.6 | 52.4 | 17 | 66 |  |  | 21 | 21 | 21 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 0.58 | 5.25 | 4.91
Note on M4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Como sólo se hizo original, completé todas las columnas para no tener espacios vacíos.
Note on L22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La presencia máxima de sólidos se dio en el P1 (costa chaqueña) y desde allí fue disminuyendo hasta ser casi nula en el P8 (costa correntina). El P4 podría estar en el margen que divide ambos cauces pues la cantidad de sólidos disminuyó notoriamente.
Note on M22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Como sólo se hizo original, completé todas las columnas para no tener espacios vacíos.

## Cálculo de sólidos
P1 P2 P3 P4 P5 SON LOS PUNTOS DE MUESTREO DEL PARANÁ CON TOMA EN EL PUENTE.
C1 CONFLUENCIA EN ISLA DEL CERRITO.
ST = SÓLIDOS TOTALES EN VASITOS CON NUMERACIÓN ROJA, POR DUPLICADO
FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS TOT [ppm]
| P1-1 (ROJO) | 51.5732 | 51.6471 | 100 | 739
| P1-3 (ROJO) | 35.6414 | 35.7111 | 100 | 697
| P2-4 (ROJO) | 35 |  | 100 | -350000
20230421 | P2-5 (ROJO) | 43 |  | 100 | -430000
| P3-6 (ROJO) | 51.8622 | 52.4818 | 50 | 12392
| P3-8 (ROJO) | 66.6615 | 67.2983 | 50 | 12736
| C 1 (BLANCO) | 52.9906 | 53.4346 | 50 | 8880
| C-2 (BLANCO) | 66.2111 | 66.6604 | 50 | 8986
| 3 (BLANCO) | 45
| 4 (BLANCO) | 47
| 5 (BLANCO) | 52
6 (BLANCO)
FECHA | MUESTRA | FILTRO [g] | FILTRO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS SUSPENDIDOS [PPM]
20230421 | P1 ORIG | 0.079 | 0.1095 | 100 | 305
| P1 DUPL | 0.08 | 0.1139 | 100 | 339
| P2 ORIG |  |  | 100 | 0
| P2 DUPL |  |  | 100 | 0
| P3 ORIG |  |  | 100 | 0
| P3 DUPL |  |  | 100 | 0
| C ORIG |  |  | 100 | 0
| C DUPL |  |  | 100 | 0
FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS TOT [ppm]
| P1-1 (ROJO) | 51.5753 | 51.6057 | 100 | 304
| P2-3 (ROJO) | 35.6404 | 35.6654 | 100 | 250
| P2-4 (ROJO) | 52.4143 | 52.4401 | 100 | 258
20230511 | P1-5 (ROJO) | 43.2698 | 43.3018 | 100 | 320
| P3-6 (ROJO) | 55.3729 | 55.3857 | 100 | 128
| P3-7 (ROJO) | 33.0656 | 33.0792 | 100 | 136
| P4-8 (ROJO) | 55.6565 | 55.6672 | 100 | 107
| P4-9 (ROJO) | 39.5349 | 39.5451 | 100 | 102
| P5-10 (ROJO) | 51.8999 | 51.9069 | 100 | 70
| P5-11 (ROJO) | 52.6027 | 52.6093 | 100 | 66
| P6-1(BLANCO) | 46.1073 | 46.1126 | 100 | 53
| P6-2(BLANCO) | 47.4812 | 47.4865 | 100 | 53
| P7-3 (BLANCO) | 45.1817 | 45.1875 | 100 | 58
| P7-4 (BLANCO) | 47.745 | 47.7504 | 100 | 54
| P8-5 (BLANCO) | 52.0289 | 52.0341 | 100 | 52
| P8-6 (BLANCO) | 48.8962 | 48.9016 | 100 | 54
FECHA | MUESTRA | FILTRO [g] | FILTRO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS SUSPENDIDOS [PPM]
20230511 | P1 |  |  | 100 | 0
| P2 |  |  | 100 | 0
| P3 |  |  | 100 | 0
| P4 | 0.0763 |  | 100 | -763
| P5 | 0.0774 |  | 100 | -774 | Repetir ensayo con pesos del filtrado por evaporación
| P6 | 0.0767 |  | 100 | -767
| P7 | 0.0789 |  | 100 | -789
| P8 | 0.0775 |  | 100 | -775
FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS TOTALES [ppm]
| P1-1 (ROJO) | 51.57 | 51 | 100 | -5700
| P2-3 (ROJO) | 35 | 35 | 100 | 0
| P2-4 (ROJO) | 52 |  | 100 | -520000
20230511 | P1-5 (ROJO) | 43 |  | 100 | -430000
| P3-6 (ROJO) | 55 |  | 100 | -550000
| P2-7 (ROJO) | 33.0599 | 33.0749 | 100 | 150
| P4-8 (ROJO) | 55 |  | 100 | -550000
| P4-9 (ROJO) | 39 |  | 100 | -390000
| P5-10 (ROJO) | 51 |  | 100 | -510000
| P5-11 (ROJO) | 52 |  | 100 | -520000
| P5-1(BLANCO) | 46.1064 | 46.1133 | 100 | 69
| P8-2(BLANCO) | 47.4811 | 47.4867 | 100 | 56
| P4-3 (BLANCO) | 45.1815 | 45.191 | 100 | 95
| P3-4 (BLANCO) | 47.7447 | 47.7548 | 100 | 101
| P6-5 (BLANCO) | 52.0284 | 52.0349 | 100 | 65
| P7-6 (BLANCO) | 48.896 | 48.9024 | 100 | 64
Frigorífico
FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS TOTALES [ppm] |  | FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS SUSPENDIDOS [ppm]
| P4-1 (ROJO) | 51.566 | 51.5739 | 100 | 79 | Faltó medir!!!! Lo hacemos el martes 19 de dic de 2023 |  | Comp 1-6 | 55.3656 | 55.4074 | 100 | 418
20231219 | P4-11 (ROJO) | 52.5982 | 52.6058 | 100 | 76 | Borrar después esta fila o 52,5981?
| P4-3 (ROJO) | 35 | 35 | 100 | 0 |  |  | 1.1 -3 | 35.6383 | 35.6607 | 100 | 224
| P5-4 (ROJO) | 52.4106 | 52.4183 | 100 | 77 |  |  | 1.2 -1 | 51.5658 | 51.6025 | 100 | 367
| P5-5 (ROJO) | 43.2641 | 43.2715 | 100 | 74 |  |  | 1.3 -2 | 47.4795 | 47.5189 | 100 | 394
| P6-6 (ROJO) | 55.3634 | 55.3708 | 100 | 74 |  |  | 1.4 -7 bl | 49.4769 | 49.5191 | 100 | 422
| P6-7 (ROJO) | 33.0526 | 33.0596 | 100 | 70 |  |  | Comp 2-4 | 52.4111 | 52.4919 | 100 | 808
| P7-8 (ROJO) | 55.6553 | 55.6622 | 100 | 69 |  |  | 2.1 -8 | 55.6551 | 55.7273 | 100 | 722
20231212 | P7-L9 (ROJO) | 51.0462 | 51.0533 | 100 | 71 |  | 20230831 | 2.2 -9 | 39.5318 | 39.6075 | 100 | 757
| P8-10 (ROJO) | 51.8962 | 51.9039 | 100 | 77 |  |  | 2.3 - 5 | 43.2636 | 43.33 | 100 | 664
| *P8-11 (ROJO) | 52.602 | 52.6077 | 100 | 57 | En la bandeja de aluminio junto con los vasitos con numeración blanca de sólidos suspendidos. |  | 2.4 - 10 | 51.8967 | 51.9729 | 100 | 762
| P1-Cápsula 7 | 57.6729 | 57.6794 | 50 | 130 | Las cápsulas se pesan 2 veces (1 h en estufa y 1 h en desecador, 2 veces) y se toma el valor que dé más bajo. | 20230906 | 2779-11 | 52.6007 | 52.7983 | 100 | 1976
| P1-Cápsula 2 | 51.603 | 51.613 | 50 | 200 |  |  | 2778- 2 | 47.4806 | 47.5174 | 100 | 368
| P2-Cápsula 3 | 52.9249 | 52.9335 | 50 | 172 |  |  | 2778- 6 | 48.8961 | 48.9338 | 100 | 377
| P2-Cápsula 4 | 66.6922 | 66.6993 | 50 | 142
| P3-Cápsula 5 | 59.5114 | 59.5163 | 50 | 98
| P3-Cápsula 6 | 51.8628 | 51.868 | 50 | 104
FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS SUSPENDIDOS [ppm]
| P1-1(BLANCO) | 46.105 | 46.1136 | 100 | 86
| P2-2(BLANCO) | 47.4793 | 47.4876 | 100 | 83
| P3-3 (BLANCO) | 45.1659 | 45.1731 | 100 | 72
20231212 | P4-4 (BLANCO) | 47.7261 | 47.7328 | 100 | 67
| P5-5 (BLANCO) | 52.0277 | 52.0341 | 100 | 64
| P6-6 (BLANCO) | 48.8944 | 48.9008 | 100 | 64
| P7-7 (BLANCO) | 49.4771 | 49.4834 | 100 | 63
| P8-8 (BLANCO) | 49.6901 | 49.6964 | 100 | 63
FECHA | MUESTRA | FILTRO [g] | FILTRO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS SUSPENDIDOS [PPM]
20231212 | P1 | 0.1354 | 0.1374 | 100 | 20
| P2 | 0.1355 | 0.1369 | 100 | 14
| P3 | 0.1304 | 0.1309 | 100 | 5
| P4 | 0.1295 | 0.1296 | 100 | 1
| P5 | 0.1341 | 0.1336 | 100 | -5
| P6 | 0.1331 | 0.1326 | 100 | -5
| P7 | 0.1356 | 0.135 | 100 | -6
| P8 | 0.1351 | 0.1348 | 100 | -3
FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS SUSPENDIDOS [ppm]
| P1-1(BLANCO) | 46.1046 | 46.1156 | 100 | 110
| P2-2(BLANCO) | 47.4793 | 47.4899 | 100 | 106
| P3-3 (BLANCO) | 45.1656 | 45.1752 | 100 | 96
20240520 | P4-4 (BLANCO) | 47.7252 | 47.7331 | 100 | 79
| P5-5 (BLANCO) | 52.0288 | 52.0362 | 100 | 74
| P6-6 (BLANCO) | 48.8956 | 48.9028 | 100 | 72
| P7-7 (BLANCO) | 49.4789 | 49.4856 | 100 | 67
| P8-8 (BLANCO) | 49.6816 | 49.6979 | 100 | 163
FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS SUSPENDIDOS [ppm]
| P1-1(ROJO) |  |  | 100
| P2-2(ROJO) |  |  | 100
| P3-3 (ROJO) |  |  | 100
| P4-4 (ROJO) |  |  | 100
| P5-5 (ROJO) |  |  | 100
| P6-6 (ROJO) |  |  | 100
| P7-7 (ROJO) |  |  | 100
| P8-8 (ROJO) |  |  | 100
| P8-9 (ROJO) |  |  |  |  | Este punto del muestreo del 20 de mayo se repite porque dio mal

## Parám con clorof sin actual (hidden)
Fecha (aaaammdd) | Observaciones | Muestra | Parámetros
|  |  | In situ | [6 empty] | Laboratorio
|  |  | pH | t°C | O2 disuelto (mg/L) | Cond. (μs/cm) | t°C | Disco de Secchi (cm) | Color / Olor del agua | Clorofila-a (mg/m^3) | Clorofila-a DUPL | Clorofila-a PROM | Sól. totales (mg/L) orig | Sól. tot. (mg/L) dupl | Sól. tot. (mg/L) Prom | Sól. dis. tot. (mg/L) orig | Sól. dis. tot. (mg/L) dup | Sól. dis. tot. (mg/L) Prom | Sól. susp. (mg/L) orig | Sól. susp. (mg/L) dupl | Sól. susp. (mg/L) Prom | Turbiedad (NTU) Hach Prog 95 (orig) | Turbiedad (NTU) (dupl) | Turbiedad (NTU) Prom
20210615 | Totalmente cubierto | LR 1 | 8.6 |  | 3.4 | 806 |  | 47 | verdoso | 49.342 |  |  | 574 | 571 | 572.5 | 570 | 575 | 572.5 |  |  | 4 | No se hace | No se hace | No se hace
|  | LR 2 | 9 |  | 2.7 | 804 |  | 42 | verdoso | 10.947 |  |  | 565 | 574 | 569.5 | 565 | 573 | 569 |  |  | 1
|  | LR 3 | 9.1 |  | 2.6 | 796 |  | 44 | verdoso | 6.331 |  |  | 570 | 573 | 571.5 | 563 | 573 | 568 |  |  | 7
LT
20210625 | Llovió copiosamente la noche anterior | LR 1 | 8.6 |  | 3.4 | 806 |  | 47 | Verdoso | 23.176 |  |  | 543 | 557 | 550 | 525 | 537 | 531 | 18 | 20 | 19 | No se hace | No se hace | No se hace
|  | LR 2 | 9 |  | 2.7 | 804 |  | 42 | Verdoso | 6.488 |  |  | 537 | 552 | 544.5 | 491 | 549 | 520 | 46 | 3 | 24.5
|  | LR 3 | 9.1 |  | 2.6 | 796 |  | 44 | Verdoso | 7.615 |  |  | 536 | 538 | 537 | 541 | 554 | 547.5 | -5 | -16 | -10.5
20210824 |  | LR 1 | [19 empty] | No se hace | No se hace | No se hace
LR 2
LR 3
|  | LT | 7.05 |  |  | 617 | 20.5 |  | Translúcido |  |  |  | 421 | 418 | 419.5 |  |  | 400.5 | filtro de nylon |  | 19 | 23 | 29 | 26 | * Para sólidos suspendidos se usaron vasos (prom 7,5) filtro de nylon (prom 19) y filtro de fibra de vidrio (prom 17,5)
20210923 | Llovió 2 días antes. Parcialmente nublado a soleado | LR 1 | 9 |  |  | 954 |  | 30 | Verde-amarronado | 14.685 |  |  | 605 | 603 | 604 |  |  | 598.5 | 6 | 5 | 5.5 | No se hace | No se hace | No se hace | (llovió 2 días antes) Parcialmente nublado a soleado
|  | LR 2 | 8.4 | 22.2 |  | 951 |  | 25 | Verde-amarronado | 6.902 |  |  | 609 | 604 | 606.5 |  |  | 602 | 7 | 2 | 4.5
|  | LR 3 | 9.3 |  |  | 960 |  | 20 | Verde-amarronado | 9.612 |  |  | 612 | 599 | 605.5 |  |  | 595.5 | 0 | 10 | 10
20211018 | Totalmente soleado | LR 1 | 9 | 23.1 |  | 945 |  | 40 | verdoso | -5.407 |  |  | 629 | 590 | 609.5 |  |  | 581.5 | filtro de nylon |  | 28 | No se hace | No se hace | No se hace
|  | LR 2 | 8.8 | 23.3 |  | 946 |  | 30 | verdoso | -1.201 |  |  | 580 | 585 | 582.5 |  |  | 575.5 | filtro de nylon |  | 7
| No considerar los datos de clorofila porque no se llegó a completar 2 mL en la celda del espectro | LR 3 | 8.3 | 23.4 |  | 945 |  | 30 | verdoso | 28.83 |  |  | 577 | 578 | 577.5 |  |  | 566.5 | filtro de nylon |  | 11 |  |  |  | Nota: para determinación de clorofila, el volumen de LR1 y LR2 fue inferior a 2 mL y LR3 tenía sólidos en suspensión.
|  | LT | 7.3 | 23.9 |  | 304 |  |  | Muy turbia | -30.04 |  |  | 176 | 179 | 177.5 |  |  | 161.5 | filtro de nylon |  | 16 | 560
20211028 | Totalmente soleado | LR 1 | 7.8 | 27.7 |  | 1030 | 28.4 | 20 | verde | 15.019 |  |  | 585 |  | 585 |  |  | 578 | filtro de nylon |  | 7 | No se hace |  |  | Nota: el pH y la conductividad de las muestras de la laguna se mide con el multiparamétrico. Con el peachímetro HANNA se controló el pH de la muestra de la Toma y da diferente porque el multiparamétrico no tiene corrección de temperatura.
|  | LR 2 | 9.8 | 28.2 |  | 1025 | 28.3 | 25 | verde | 5.407 |  |  | 581 |  | 581 |  |  | 548 | filtro de nylon |  | 33 |  |  |  | Nivel de agua de la laguna bajo
|  | LR 3 | 10 | 28 |  | 1008 | 27.3 | 30 | verde | 8.411 |  |  | 580 |  | 580 |  |  | 579 | filtro de nylon |  | 1
|  | LT | 7.25 |  |  | 325 | 26.7 |  | marrón claro y turbio |  |  |  | 244 |  | 244 |  |  | 223 | filtro de nylon |  | 21 | 40 | 49 | 44.5 | 7,25 a 25,8∘C (peachímetro Hanna)
Con el multip. da 8,4 a 27,2∘C
Nota: el pH y la conductividad de las muestras de la laguna se mide con el multiparamétrico. Con el peachímetro HANNA se controló el pH de la muestra de la Toma y da diferente porque el multiparamétrico no tiene corrección de temperatura.
20211102 | Nivel de agua de la laguna muy bajo. Totalmente soleado | LR 1 | 9.3 | 32 |  | 1126 |  | 20 |  | -4.205 |  |  | 580 | 582 | 581 |  |  | 558 | 23 |  | 23
|  | LR 2 | 9.3 |  |  | 1109 |  | 40 |  | -4.205 |  |  | 581 | 587 | 584 |  |  | 575 | 9 |  | 9
|  | LR 3 | 9.4 |  |  | 1113 |  | 40 |  | -3.605 |  |  | 580 | 580 | 580 |  |  | 574 | 6 |  | 6
|  | LT | 7.1 |  |  | 225 |  |  | algo turbia |  |  |  | 192 | 196 | 194 | - |  | 139 | 55 |  | 55 | 38 |  | 38
Fecha (aaaammdd) |  | Muestra | Parámetros
|  |  | In situ | [6 empty] | Laboratorio
|  |  | pH | t°C | O2 disuelto (mg/L) | Cond. (μs/cm) | t°C | Disco de Secchi (cm) | Color / Olor | Clorofila-a (mg/m^3) ORIG | Clorofila-a DUPL | Clorofila-a PROM | Sól. totales (mg/L) orig | Sól. tot. (mg/L) dupl | Sól. tot. (mg/L) Prom | Sól. dis. tot. (mg/L) orig | Sól. dis. tot. (mg/L) dupl | Sól. dis. tot. (mg/L) Prom | Sól. susp. (mg/L) orig | Sól. susp. (mg/L) dupl | Sól. susp. (mg/L) Prom | Turbiedad (NTU) Hach Prog 95 (orig) | Turbiedad (NTU) (dupl) | Turbiedad (NTU) Prom
20211112 | Muy soleado. Nivel de agua de la laguna, normal. | LR 1 | 8.6 | 27.1 |  | 1018 | 27.3 | 50 | Verde amarronado | 10814 | 1802 | 6308 | 569 | 564 | 566.5 |  |  | 561.5 | 5 |  | 5 | No se hace | No se hace | No se hace
|  | LR 2 | 8.6 | 27 |  | 1016 | 27.3 | 50 | Verde amarronado | 12616 | 7209 | 9912.5 | 573 | 579 | 576 |  |  | 571 | 5 |  | 5
|  | LR 3 | 8.6 | 27.2 |  | 1019 | 27.4 | 40 | Verde amarronado | 10213 | 10213 | 10213 | 575 | 579 | 577 |  |  | 571 | 6 |  | 6
|  | LT | Tuvimos un percance con la muestra de la toma así que no hay datos
20211117 | Cielo cubierto, llovió mucho el día anterior. Agua de la laguna de color marrón. | LR 1 | 8 | 25.5 |  | 888 | 25.8 | 55 | marrón | 1068 | 2136 | 1602 | 505 | 505 | 505 |  |  | 500 |  |  | 5 | No se hace | No se hace | No se hace
|  | LR 2 | 7.8 | 25.5 |  | 887 | 25.9 | 55 | marrón | 2136 | 3204 | 2670 | 503 | 494 | 498.5 |  |  | 496.5 |  |  | 2
|  | LR 3 | 7.8 | 25.4 |  | 1060 | 25.9 | 55 | marrón | -2136 | -8544 | -5340 | 469 | 504 | 486.5 |  |  | 484.5 |  |  | 2 |  |  |  | En LR3 se usaron filtros de fibra de vidrio nuevos.
|  | LT | 7.5 |  |  | 700.5 |  |  | marrón |  |  |  | 590 | 584 | 587 |  |  | 529 |  |  | 58 | 138 | 137 | 137.5
Valores de clorofila actualizados desde el 19 de octubre porque se tomó un promedio de 4,5 mL como volumen de acetona
20211202 | Soleado | LR 1 | 8.7 | 28.4 |  | 917 |  | 70 | amarronado | 1.335 | 0 | 0.6675 | 507 | 506 | 506.5 |  |  | 500.5 | 6 |  | 6 | No se hace | No se hace | No se hace
|  | LR 2 | 8.2 | 28.6 |  | 915 |  | 70 | amarronado | 0 | 0 | 0 | 509 | 502 | 505.5 |  |  | 489.5 | 16 |  | 16
|  | LR 3 | 8.1 | 28.4 |  | 946 |  | 70 | amarronado | -1.335 | 4.005 | 1.335 | 504 | 506 | 505 |  |  | 491 | 14 |  | 14
|  | LT | 7.33 |  |  | 176 |  |  | turbio |  |  |  | 189 | 199 | 194 |  |  | 156 | 38 |  | 38 | 74 |  | 74
20211207 | Soleado | LR 1 | 8.5 | 29.8 |  | 961 | 30 | 70 | marrón y viento desde el muelle hacia la laguna | 2.643 | 0.179 | 1.411 | 573 | 525 | 549 |  |  | 543 | 6 |  | 6 | No se hace | No se hace | No se hace
|  | LR 2 | 8.1 | 29.5 |  | 957 | 29 | 75 |  | 3.965 | 6.608 | 5.2865 | 529 | 528 | 528.5 |  |  | 518.5 | 10 |  | 10
|  | LR 3 | 7.9 | 29.5 |  | 961 | 29.8 | 60 |  | 2.643 | 2.643 | 2.643 | 513 | 521 | 517 |  |  | 510 | 7 |  | 7
|  | LT | 6.51 |  | - | 255 |  | - | Turbio | - | - | #VALUE! | 284 | 274 | 279 |  |  | 176 | 103 |  | 103 | 101 | 104 | 102.5
20211217 | Soleado | LR 1 | 8.5 | 29.8 |  | 969 | 30 | 30 | Viento desde el muelle. Color de agua marrón y turbia | 29.076 | 23.79 | 26.433 | 523 |  | 523 |  |  | 506 | 17 |  | 17
|  | LR 2 | 8.6 | 29.4 |  | 959 | 29.6 | 40 |  | 31.72 | 39.65 | 35.685 | 517 |  | 517 |  |  | 498 | 19 |  | 19
|  | LR 3 | 8.6 | 29 |  | 956 | 29.4 | 40 |  | 34.363 | 33.041 | 33.702 | 513 |  | 513 |  |  | 505 | 8 |  | 8
|  | LT | 7.16 | 25 |  | 253 | 25 |  | Muy turbia |  |  |  | 241 |  | 241 |  |  | 172 | 69 |  | 69 | 112 | 117 | 114.5