## Enid_Todos_los_parametros
Fecha (aaaammdd) | Observaciones | Muestra | Latitud | Longitud
In situ
[5 empty] | pH | t°C | Cond. (μs/cm) | t°C | Disco de Secchi (cm) | Color / Olor del agua | Sól. susp. (mg/L) | Turbiedad (NTU) Hach Prog 95 (orig) | Turbiedad (NTU) (dupl) | Turbiedad (NTU) Prom | Turbiedad (EBC) Hazemeter (orig) | Turbiedad (EBC) Hazemeter (dupl) | Turbiedad Hazemeter (EBC) Prom | Equivalencia Hach-Hazemeter (EBC) | precipitaciones
20230511 |  | p1 | -27.4647 | -58.868 | 6.8 | 22.6 | 141.1 | 22.8 |  |  | 198 |  |  | 185.5
|  | p2 | -27.4663 | -58.8667 | 6.8 | 22.6 | 120.4 | 22.8 |  |  | 150 |  |  | 127
|  | p3 | -27.4681 | -58.8649 | 6.7 | 22.6 | 88.4 | 22.9 |  |  | 101 |  |  | 67.5
|  | p4 | -27.4692 | -58.8634 | 6.8 | 22.6 | 78.8 | 22.9 |  |  | 95 |  |  | 35.5
|  | p5 | -27.4706 | -58.8625 | 6.9 | 22.8 | 70.2 | 23 |  |  | 69 |  |  | 15
|  | p6 | -27.4727 | -58.8607 | 6.9 | 22.7 | 66.1 | 23 |  |  | 65 |  |  | 4
|  | p7 | -27.4733 | -58.8591 | 7 | 22.7 | 66 | 23.2 |  |  | 64 |  |  | 4.5
|  | p8 | -27.4741 | -58.857 | 6.9 | 22.7 | 66.1 | 22.9 |  |  | 56 |  |  | 6
20230511 |  | p1 | -27.4645 | -58.8682 |  |  |  |  | 10
|  | p2 | -27.4673 | -58.8673 |  |  |  |  | 15
|  | p3 | -27.4697 | -58.8648 |  |  |  |  | 35
|  | p4 | -27.4706 | -58.8625 |  |  |  |  | 90
|  | p5 | -27.4727 | -58.8607 |  |  |  |  | 120
|  | p6 | -27.4733 | -58.8591 |  |  |  |  | 180
|  | p7 | -27.4741 | -58.857 |  |  |  |  | 180
20231212 |  | p1 | -27.4647 | -58.8683 | 7.86 | 27.4 | 85.2 |  | 40 |  | 86 |  |  | 39.5
|  | p2 | -27.4658 | -58.8678 | 7.09 | 27.4 | 77.2 |  | 45 |  | 83 |  |  | 39
|  | p3 | -27.4664 | -58.8652 | 6.84 | 27.4 | 73 |  | 52 |  | 72 |  |  | 29.5
|  | p4 | -27.4679 | -58.8634 | 6.76 | 27.4 | 67.5 |  | 60 |  | 67 |  |  | 20
|  | p5 | -27.469 | -58.8623 | 6.77 | 27.4 | 64.9 |  | 70 |  | 64 |  |  | 19
|  | p6 | -27.4708 | -58.8605 | 6.75 | 27.4 | 63.2 |  | 88 |  | 64 |  |  | 17.5
|  | p7 | -27.4725 | -58.8589 | 6.72 | 27.4 | 63 |  | 90 |  | 63 |  |  | 17
|  | p8 | -27.4734 | -58.8567 | 8.82 | 27.4 | 62.9 |  | 92 |  | 63 |  |  | 15.5
20240520 |  | p1 | -27.4645 | -58.8681 | 6.9 | 18.4 | 103.3 | 18.6 | 11 |  | 110 | 168 | 168 | 168 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 42
|  | p2 | -27.4652 | -58.867 | 6.8 | 18.4 | 97.3 | 18.8 | 12 |  | 106 | 161 | 161 | 161 | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 40.25
|  | p3 | -27.4662 | -58.8656 | 6.9 | 18.7 | 88.7 | 19 | 12 |  | 96 | 130 | 130 | 130 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 32.5
|  | p4 | -27.4674 | -58.8642 | 7 | 18.8 | 76.8 | 19.2 | 15 |  | 79 | 94 | 94 | 94 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 23.5
|  | p5 | -27.4693 | -58.8628 | 6.9 | 19 | 68 | 19.3 | 21 |  | 74 | 63 | 63 | 63 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 15.75
|  | p6 | -27.4705 | -58.8616 | 7 | 19 | 64.3 | 19.4 | 24 |  | 72 | 53 | 53 | 53 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 13.25
|  | p7 | -27.4722 | -58.8598 | 7 | 19.3 | 59.7 | 19.6 | 33 |  | 67 | 34 | 34 | 34 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.5
|  | p8 | -27.4732 | -58.8579 | 7.1 | 19.3 | 58.1 | 19.6 | 41 |  | 66 | 27 | 27 | 27 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 6.75
20240530 | soleado | p1 | -27.4651 | -58.8689 | 7.6 | 16.7 | 98.3 | 16.8 | 6 | turbia | 112 | 135 | 135 | 135 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 0.58
|  | p2 | -27.4656 | -58.8667 | 7.7 | 16.4 | 90.2 | 16.7 | 6 |  | 103 | 137 | 137 | 137 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 0.58
|  | p3 | -27.4675 | -58.8653 | 7.8 | 16.4 | 72.4 | 16.7 | 11 |  | 83 | 88 | 88 | 88 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 0.58
|  | p4 | -27.4698 | -58.8636 | 7.8 | 16.5 | 61.9 | 16.8 | 23 |  | 72 | 54 | 54 | 54 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 0.58
|  | p5 | -27.4709 | -58.8624 | 7.8 | 16.5 | 58 | 16.8 | 27 |  | 68 | 41 | 41 | 41 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 0.58
|  | p6 | -27.473 | -58.8607 | 7.8 | 16.6 | 55.1 | 16.7 | 41 |  | 64 | 29 | 29 | 29 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.58
|  | p7 | -27.4735 | -58.8593 | 7.8 | 16.6 | 52.9 | 16.9 | 53 |  | 62 | 23 | 23 | 23 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 0.58
|  | p8 | -27.4742 | -58.8576 | 7.8 | 16.6 | 52.4 | 17 | 66 |  | 59 | 21 | 21 | 21 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 0.58

## Cálculo de sólidos
P1 P2 P3 P4 P5 SON LOS PUNTOS DE MUESTREO DEL PARANÁ CON TOMA EN EL PUENTE.
C1 CONFLUENCIA EN ISLA DEL CERRITO.
ST = SÓLIDOS TOTALES EN VASITOS CON NUMERACIÓN ROJA, POR DUPLICADO
FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS TOT [ppm]
| P1-1 (ROJO) | 51.5732 | 51.6471 | 100 | 739
| P1-3 (ROJO) | 35.6414 | 35.7111 | 100 | 697
| P2-4 (ROJO) | 35 |  | 100 | -350000
20230421 | P2-5 (ROJO) | 43 |  | 100 | -430000
| P3-6 (ROJO) | 51.8622 | 52.4818 | 50 | 12392
| P3-8 (ROJO) | 66.6615 | 67.2983 | 50 | 12736
| C 1 (BLANCO) | 52.9906 | 53.4346 | 50 | 8880
| C-2 (BLANCO) | 66.2111 | 66.6604 | 50 | 8986
| 3 (BLANCO) | 45
| 4 (BLANCO) | 47
| 5 (BLANCO) | 52
6 (BLANCO)
FECHA | MUESTRA | FILTRO [g] | FILTRO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS SUSPENDIDOS [PPM]
20230421 | P1 ORIG | 0.079 | 0.1095 | 100 | 305
| P1 DUPL | 0.08 | 0.1139 | 100 | 339
| P2 ORIG |  |  | 100 | 0
| P2 DUPL |  |  | 100 | 0
| P3 ORIG |  |  | 100 | 0
| P3 DUPL |  |  | 100 | 0
| C ORIG |  |  | 100 | 0
| C DUPL |  |  | 100 | 0
FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS TOT [ppm]
| P1-1 (ROJO) | 51.5753 | 51.6057 | 100 | 304
| P2-3 (ROJO) | 35.6404 | 35.6654 | 100 | 250
| P2-4 (ROJO) | 52.4143 | 52.4401 | 100 | 258
20230511 | P1-5 (ROJO) | 43.2698 | 43.3018 | 100 | 320
| P3-6 (ROJO) | 55.3729 | 55.3857 | 100 | 128
| P3-7 (ROJO) | 33.0656 | 33.0792 | 100 | 136
| P4-8 (ROJO) | 55.6565 | 55.6672 | 100 | 107
| P4-9 (ROJO) | 39.5349 | 39.5451 | 100 | 102
| P5-10 (ROJO) | 51.8999 | 51.9069 | 100 | 70
| P5-11 (ROJO) | 52.6027 | 52.6093 | 100 | 66
| P6-1(BLANCO) | 46.1073 | 46.1126 | 100 | 53
| P6-2(BLANCO) | 47.4812 | 47.4865 | 100 | 53
| P7-3 (BLANCO) | 45.1817 | 45.1875 | 100 | 58
| P7-4 (BLANCO) | 47.745 | 47.7504 | 100 | 54
| P8-5 (BLANCO) | 52.0289 | 52.0341 | 100 | 52
| P8-6 (BLANCO) | 48.8962 | 48.9016 | 100 | 54
FECHA | MUESTRA | FILTRO [g] | FILTRO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS SUSPENDIDOS [PPM]
20230511 | P1 |  |  | 100 | 0
| P2 |  |  | 100 | 0
| P3 |  |  | 100 | 0
| P4 | 0.0763 |  | 100 | -763
| P5 | 0.0774 |  | 100 | -774 | Repetir ensayo con pesos del filtrado por evaporación
| P6 | 0.0767 |  | 100 | -767
| P7 | 0.0789 |  | 100 | -789
| P8 | 0.0775 |  | 100 | -775
FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS TOTALES [ppm]
| P1-1 (ROJO) | 51.57 | 51 | 100 | -5700
| P2-3 (ROJO) | 35 | 35 | 100 | 0
| P2-4 (ROJO) | 52 |  | 100 | -520000
20230511 | P1-5 (ROJO) | 43 |  | 100 | -430000
| P3-6 (ROJO) | 55 |  | 100 | -550000
| P2-7 (ROJO) | 33.0599 | 33.0749 | 100 | 150
| P4-8 (ROJO) | 55 |  | 100 | -550000
| P4-9 (ROJO) | 39 |  | 100 | -390000
| P5-10 (ROJO) | 51 |  | 100 | -510000
| P5-11 (ROJO) | 52 |  | 100 | -520000
| P5-1(BLANCO) | 46.1064 | 46.1133 | 100 | 69
| P8-2(BLANCO) | 47.4811 | 47.4867 | 100 | 56
| P4-3 (BLANCO) | 45.1815 | 45.191 | 100 | 95
| P3-4 (BLANCO) | 47.7447 | 47.7548 | 100 | 101
| P6-5 (BLANCO) | 52.0284 | 52.0349 | 100 | 65
| P7-6 (BLANCO) | 48.896 | 48.9024 | 100 | 64
Frigorífico
FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS TOTALES [ppm] |  | FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS SUSPENDIDOS [ppm]
| P4-1 (ROJO) | 51.566 | 51.5739 | 100 | 79 | Faltó medir!!!! Lo hacemos el martes 19 de dic de 2023 |  | Comp 1-6 | 55.3656 | 55.4074 | 100 | 418
20231219 | P4-11 (ROJO) | 52.5982 | 52.6058 | 100 | 76 | Borrar después esta fila o 52,5981?
| P4-3 (ROJO) | 35 | 35 | 100 | 0 |  |  | 1.1 -3 | 35.6383 | 35.6607 | 100 | 224
| P5-4 (ROJO) | 52.4106 | 52.4183 | 100 | 77 |  |  | 1.2 -1 | 51.5658 | 51.6025 | 100 | 367
| P5-5 (ROJO) | 43.2641 | 43.2715 | 100 | 74 |  |  | 1.3 -2 | 47.4795 | 47.5189 | 100 | 394
| P6-6 (ROJO) | 55.3634 | 55.3708 | 100 | 74 |  |  | 1.4 -7 bl | 49.4769 | 49.5191 | 100 | 422
| P6-7 (ROJO) | 33.0526 | 33.0596 | 100 | 70 |  |  | Comp 2-4 | 52.4111 | 52.4919 | 100 | 808
| P7-8 (ROJO) | 55.6553 | 55.6622 | 100 | 69 |  |  | 2.1 -8 | 55.6551 | 55.7273 | 100 | 722
20231212 | P7-L9 (ROJO) | 51.0462 | 51.0533 | 100 | 71 |  | 20230831 | 2.2 -9 | 39.5318 | 39.6075 | 100 | 757
| P8-10 (ROJO) | 51.8962 | 51.9039 | 100 | 77 |  |  | 2.3 - 5 | 43.2636 | 43.33 | 100 | 664
| *P8-11 (ROJO) | 52.602 | 52.6077 | 100 | 57 | En la bandeja de aluminio junto con los vasitos con numeración blanca de sólidos suspendidos. |  | 2.4 - 10 | 51.8967 | 51.9729 | 100 | 762
| P1-Cápsula 7 | 57.6729 | 57.6794 | 50 | 130 | Las cápsulas se pesan 2 veces (1 h en estufa y 1 h en desecador, 2 veces) y se toma el valor que dé más bajo. | 20230906 | 2779-11 | 52.6007 | 52.7983 | 100 | 1976
| P1-Cápsula 2 | 51.603 | 51.613 | 50 | 200 |  |  | 2778- 2 | 47.4806 | 47.5174 | 100 | 368
| P2-Cápsula 3 | 52.9249 | 52.9335 | 50 | 172 |  |  | 2778- 6 | 48.8961 | 48.9338 | 100 | 377
| P2-Cápsula 4 | 66.6922 | 66.6993 | 50 | 142
| P3-Cápsula 5 | 59.5114 | 59.5163 | 50 | 98
| P3-Cápsula 6 | 51.8628 | 51.868 | 50 | 104
FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS SUSPENDIDOS [ppm]
| P1-1(BLANCO) | 46.105 | 46.1136 | 100 | 86
| P2-2(BLANCO) | 47.4793 | 47.4876 | 100 | 83
| P3-3 (BLANCO) | 45.1659 | 45.1731 | 100 | 72
20231212 | P4-4 (BLANCO) | 47.7261 | 47.7328 | 100 | 67
| P5-5 (BLANCO) | 52.0277 | 52.0341 | 100 | 64
| P6-6 (BLANCO) | 48.8944 | 48.9008 | 100 | 64
| P7-7 (BLANCO) | 49.4771 | 49.4834 | 100 | 63
| P8-8 (BLANCO) | 49.6901 | 49.6964 | 100 | 63
FECHA | MUESTRA | FILTRO [g] | FILTRO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS SUSPENDIDOS [PPM]
20231212 | P1 | 0.1354 | 0.1374 | 100 | 20
| P2 | 0.1355 | 0.1369 | 100 | 14
| P3 | 0.1304 | 0.1309 | 100 | 5
| P4 | 0.1295 | 0.1296 | 100 | 1
| P5 | 0.1341 | 0.1336 | 100 | -5
| P6 | 0.1331 | 0.1326 | 100 | -5
| P7 | 0.1356 | 0.135 | 100 | -6
| P8 | 0.1351 | 0.1348 | 100 | -3
FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS SUSPENDIDOS [ppm]
| P1-1(BLANCO) | 46.1046 | 46.1156 | 100 | 110
| P2-2(BLANCO) | 47.4793 | 47.4899 | 100 | 106
| P3-3 (BLANCO) | 45.1656 | 45.1752 | 100 | 96
20240520 | P4-4 (BLANCO) | 47.7252 | 47.7331 | 100 | 79
| P5-5 (BLANCO) | 52.0288 | 52.0362 | 100 | 74
| P6-6 (BLANCO) | 48.8956 | 48.9028 | 100 | 72
| P7-7 (BLANCO) | 49.4789 | 49.4856 | 100 | 67
| P8-8 (BLANCO) | 49.6816 | 49.6979 | 100 | 163
FECHA | MUESTRA | VASO [g] | VASO+MUESTRA [g] | VOL MUESTRA [mL] | SÓLIDOS SUSPENDIDOS [ppm]
| P1-1(ROJO) |  |  | 100
| P2-2(ROJO) |  |  | 100
| P3-3 (ROJO) |  |  | 100
| P4-4 (ROJO) |  |  | 100
| P5-5 (ROJO) |  |  | 100
| P6-6 (ROJO) |  |  | 100
| P7-7 (ROJO) |  |  | 100
| P8-8 (ROJO) |  |  | 100
| P8-9 (ROJO) |  |  |  |  | Este punto del muestreo del 20 de mayo se repite porque dio mal